Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 3 – termometr cyfrowy  – 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Wymagane funkcjonalności | Funkcjonalności oferowanego urządzenia |
| --- | --- |
| termometr cyfrowy z wyświetlaczem LCD | Tak/nie* |
| Przewód o długości min. 100 cm | Długość przewodu: ….. cm |
| Czujnik ze stali szlachetnej | Tak/nie* |
| Klips, magnes i nóżka umożliwiające postawienie przyrządu lub zamocowanie na ścianie | Tak/nie* |
| Programowalna funkcja alarmu | Tak/nie* |
| Frekwencja pomiaru: 1 lub 10 sekund | Tak/nie* |

*- niewłaściwe skreślić

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania

Wykonawcy