Częstochowa, dnia 04.10.2019 r.

ZP-371/78/19

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie 1:

Dot. Zadania nr 6.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do oczyszczania wody z rozpuszczonych w niej soli mineralnych i gazów metodą odwróconej osmozy i demineralizacji jonowymiennej?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia do oczyszczania wody z rozpuszczonych w niej soli mineralnych i gazów metodą odwróconej osmozy i demineralizacji jonowymiennej.

Pytanie 2:

Dot. Zadania nr 3

Czy termometr ma być dostarczony wraz z indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar RP ?

Odpowiedź 2:

Zgodnie z rozdz. 2 pkt 4 SIWZ: Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. Zamawiający nie wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar RP.

Pytanie 3:

Dot. Zadania nr 3

Czy termometr może mieć lepsze parametry niż wymienione w SIWZ (zakres pomiarowy od -90*C do + 200*C z rozdzielczością 0,02%C, kompensacja błędu długości kabla (może pracować z kablem czujnika do 50 metrów bez pogorszenia dokładności pomiarowej), możliwość współpracy z komputerem, wyświetlacz alfanumeryczny etc.?

Odpowiedź 3:

Zgodnie z rozdz. 2 pkt 4 SIWZ: Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje zmieniony i upływa w dniu 09.10.2019 r. o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:45.

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg