Częstochowa, dnia 10.10.2019 r.

ZP-371/88/19

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie 1:

Dot. Zadanie 5 poz. 4.

Czy dopuszczą Państwo ofertę na zestaw do izolacji DNA TISSUE KIT z pojemnością z złoża około 50 μg DNA, zamiast pojemności złoża 25 µg?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszczą zestaw do izolacji DNA TISSUE KIT z pojemnością z złoża około 50 μg DNA.

Pytanie 2:

Dot. Zadanie 5 poz. 6.

Proszę o sprecyzowanie opisu przedmioty zamówienia – potrzebny jest marker wielkości 50-1500 pz czy tak jak sugeruje Nazwa Odczynnika Marker Masy (100-3000)

Odpowiedź 2:

Zamawiający zmienia zapisy w ramach zadnia nr 5 poz. 6 w kolumnie „Parametry odczynnika” i nadaje im treść zgodną z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Pytanie 3:

Uprzejmie proszę o informację czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 5 poz. 6 marker wielkości 100-3000 bp z wielkością fragmentów: 3000, 2000, 1500, 1200, 1000, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100.

Odpowiedź 3:

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie 2.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje zmieniony i upływa w dniu 16.10.2019 r. o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:40.

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg