Częstochowa, dnia 26.05.2011 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nt.: „Budowa budynku głównego Wydziału Nauk społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo – dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

- Wg dokumentacji DACH ZIELONY stanowią następujące warstwy:

- roślinność ekstensywna,

- warstwa humusowa grubości 10cm,

- geowłóknina o gramaturze 140g/m2

- membrana zatrzymująca wodę – drenująca mata kubełkowa,

- geowłóknina o gramaturze 140g/2

- papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem (SBS), o osnowie z miedziowanej włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2. Zwierzchniej strony papy znajduje się posypka drobnoziarnista. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.

- papa – pierwsza warstwa pokrycia dachowego na styropianie o powierzchni górnej pokrytej folią PE z wkładką ze specjalnej tkaniny szklanej 120g/m2,

- wełna mineralna twarda gr. 20cm,

- paroizolacja

- blacha trapezowa

- kratownice stalowe oparte na żelbetowych ścianach nośnych,

- sufit kasetonowy z paneli drewnianych typu Gustafs na podkonstrukcji aluminiowej/ panele sufitowe akustyczne typu Ecophon.

Natomiast DACH ODWRÓCONY składa się z warstw:

- kruszywo gr. 10cm ( otoczaki kamienne 16-32mm)

- gepwłóknina typ AR SF 37

- papa termozgrzewalna,

- masa podkładowo samoprzylepna

- styropian EPS 200

- warstwa spadkowa styropian EPS 200 cięty w klin

- paski  na kleju

- środek gruntujący

- płyta stropowa żelbetowa gr. 25cm

- sufit podwieszany

Czy analogicznie do dachu odwróconego można zastosować na dachu zielonym zamiast wełny mineralnej gr. 20cm styropian gr. 20cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie można. Między innymi z powodu przepisów ppoż.

- „W przypadkach, gdy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się wskazaniem konkretnego producenta, znaku towarowego, patentu Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, czyli zastosowanie wyrobów budowlanych lub urządzeń innych aniżeli wskazane w dokumentacji pod warunkiem, że są one równoważne w stosunku do wskazanych, czyli posiadają parametry (techniczne, eksploatacyjne,  jakościowe, estetyczne) i gwarancję nie gorsze od produktów wymienionych w dokumentacji.  Stosowanie wyrobów, urządzeń równoważnych nie może powodować konieczności przeprojektowania rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej.”

Zawarte powyżej wymagania są sformułowane bardzo ogólnie i w sposób uniemożliwiający w praktyce możliwość zastosowania wyrobów i urządzeń zamiennych. Jeżeli urządzenie lub wyrób opisany jest w dokumentacji ze wskazaniem konkretnego producenta np. za pomocą nazw własnych lub symboli katalogowych producenta, lub poprzez zamieszczenie w projekcie karty katalogowej producenta albo – co również ma miejsce – w jeden i drugi sposób równocześnie, to każda zamiana takiego wyrobu lub urządzenia na inny oznacza zmianę symbolu na rysunku lub zmianę karty katalogowej w projekcie czyli w istocie oznacza zmianę projektu. Zmiana całego systemu zaprojektowanego w oparciu o urządzenia i technologię konkretnego dostawcy opisanego w projekcie za pomocą np. schematów wymaga zastąpienia ich innymi schematami – to też jest zmiana projektu. Przy braku prawnej definicji słowa „przeprojektowanie”, praktycznie każda zmiana w projekcie może być uznana za przeprojektowanie. Oznacza to,  że  ilekroć wyrób lub urządzenie zostało opisane  w dokumentacji ze wskazaniem konkretnego producenta, w praktyce nie ma możliwości zamiany tego urządzenia lub wyrobu na żadne inne urządzenie lub wyrób nawet jeśli spełnione zostaną warunki: „posiadają parametry (techniczne, eksploatacyjne,  jakościowe, estetyczne) i gwarancję nie gorsze od produktów wymienionych w dokumentacji”. Jest to oczywista sprzeczność z pzp.

Równie nieprecyzyjne jest sformułowanie „parametry estetyczne”. Jeżeli oznacza to, że wyrób i urządzenie musi być wykonane z tego samego materiału, musi mieć ten sam kształt, kolor, gabaryty, wymiary i kolor trzeciorzędnych detali, a wszelkiego rodzaju zdobienia, układy rowków, szczelin,  identyczne jak wyrób wskazany w dokumentacji, to również skorzystanie z możliwości zamiany jest w praktyce niemożliwe. Jest to  sprzeczne z pzp. Ponadto nie zawsze „parametry estetyczne” mają w istocie znaczenie. Czy dotyczyć to ma również elementów całkowicie niewidocznych dla obserwatora ( np. obudowanych lub w inny sposób zakrytych ) lub zlokalizowanych np. na dachu ( np. wentylatory, centrale wentylacyjne itp.)

W związku z powyższym prosimy o:

- wykreślenie z pkt. XI.12 SIWZ zdania  „Stosowanie wyrobów, urządzeń równoważnych nie może powodować konieczności przeprojektowania rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej” lub dokładne doprecyzowanie co Zamawiający uznaje za „przeprojektowanie”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprojektowania rozwiązań zawartych w dokumentacji w związku z stosowaniem wyrobów, urządzeń równoważnych pod warunkiem uzyskania akceptacji nowych rozwiązań przez Zamawiającego i Pracownię Architektoniczną ARPA Jerzego Gurawskiego.

- precyzyjne określenie, dla jakich grup wyrobów i urządzeń „parametr estetyczny” ma  znaczenie w ocenie uznania wyrobu lub urządzenia za równoważne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametr estetyczny nie ma znaczenia dla wszystkich niewidocznych wyrobów lub urządzeń :

- w zabudowanych szachtach  instalacyjnych

- zakrytych sufitami podwieszanymi

- Pomieszczeniach technicznych na kondygnacji -1 i aulą na 300 os.

- doprecyzowanie określenia „parametry estetyczne” dla wyrobów dla których parametr ten ma dla Zamawiającego znaczenie w ocenie uznania wyrobu lub urządzenia za równoważne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametr estetyczny mający znaczenie w ocenie uznania wyrobu lub urządzenia za równoważne dot. przede wszystkim:

- koloru, faktury, desenia, odcieńa,

- wymiaru, grubości, kształtu, proporcji.

- precyzji i wysokiej jakość wykonania i wykończenia.

Wykonawca przy zmianach wyrobów i urządzeń na równoważne musi uzyskać akceptację Inwestora i Głównego Projektanta.

- potwierdzenie, że „parametr jakościowy” ma znaczenie dla oceny uznania wyrobu lub urządzenia za równoważne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dopuszczone do stosowania wyroby występują w odmianach jakościowych ( np. płytki ceramiczne itp).

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametr jakościowy ma znaczenie dla wszystkich wyrobów i urządzeń. Ich jakość jest częścią składową całego zamierzenia, a co za tym idzie jakości budynku Wydziału Nauk Społecznych.

Stosowanie parametru jakościowego tylko do wyrobów występujących w odmianie jakościowej, w konsekwencji może doprowadzić do obniżenia zdolności zaspokojenia potrzeb przyszłego użytkownika.

Parametr jakościowy w odniesieniu do część składowych jak i ogółu ma decydujący wpływ na zgodność z celem jaki postawili sobie projektanci tj:

funkcjonalność

praktyczność

niezawodność

trwałość

bezpieczeństwo użytkowania.

- W projekcie Wnętrz brakuje rysunku wyposażenia parteru. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Rysunek został uzupełniony przez Zamawiającego w odpowiedziach na zapytania do SIWZ z dnia 19.05.2011 r.

- Prosimy o informację, czy w zakres zamówienia wchodzi dostarczenie i montaż technologii kuchni, a jeśli tak, prosimy o przekazanie Projektu technologii Kuchni ( w dokumentacji jest jedynie przedmiar robót ).

Odpowiedź Zamawiającego:

Projekt został uzupełniony przez Zamawiającego w odpowiedziach na zapytania do SIWZ z dnia 19.05.2011 r.

- W opisie technicznym ( branża: architektura, pkt.11, zagadnienie: izolacje ) widnieje zapis, aby w posadzce garażu wykonać izolację z papy termozgrzewalnej na płycie fundamentowej plus folię PE na warstwie styropianu. Tych warstw nie ujęto na rysunkach wykonawczych. Prosimy o wyjaśnienie, które rozwiązanie jest prawidłowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wykonać zgodnie z opisem technicznym

- W opisie technicznym ( branża: architektura, pkt. 1, zagadnienie: murki oporowe ) widnieje zapis, aby wykonać tymczasowy mur oporowy z bloczków betonowych o długości 25,53m i wysokości 2m. Brak projektu na ten zakres robót. Prosimy o dosłanie niezbędnej do jego wykonania dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający załącza rysunek murku  - należy wykonać zamiast murowanego – żelbetowy.

- Czy zakres oferty obejmuje wykonanie instalacji chłodniczej typu Split? W przedłożonych przedmiarach „Instalacja wentylacji i klimatyzacji oraz instalacja chłodu” brak jest robót związanych z instalacją chłodniczą typu Split np. montażu klimatyzatorów, rurociągów pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi itp. Prosimy o podanie koloru płyt granitowych na okładziny schodów zewnętrznych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres obejmuje wykonanie instalacji chłodniczej dla urządzeń Split – zgodnie z projektem.

- W opisie technicznym „Projekt wnętrz i wyposażenia” na str. nr 21 w części dotyczącej białego montażu określono, że pisuary mają być wyposażone w automatyczne radarowe zawory spustowe zasilane z sieci elektrycznej. Czy baterie umywalkowe również mają być wyposażone w fotokomórkę i zasilanie z sieci elektrycznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Baterie umywalkowe nie są wyposażone w fotokomórkę i zasilanie z sieci elektroenergetycznej.

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek