Częstochowa, dnia 02.06.2011 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nt.: „Budowa budynku głównego Wydziału Nauk społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo – dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

- Na rys. architektury „Rzut poziomu 0” są elementy oznakowane jako R01, R02, R05 – nie ma ich na zestawieniach, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

# Elementy zestawione na rys. AZ11

- Przedmiar robót – instalacja wentylacji i klimatyzacji:

W poz. Kst 2.103 „Nawiewnik Wirowy typ SD200 + AKH produkcji Strulik lub równoważny” w kosztorysie jest 65 szt a wg zestawienia materiałów 71

Ile należy wycenić?

Odpowiedź Zamawiającego:

# Należy przyjąć 71 szt

- Przedmiar robót – instalacja wentylacji i klimatyzacji:

W poz  kst. Od 2.18 – do poz. 5.59 „Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ Al. o  wym ....wraz z kształtkami wg zestawienia „ujęto tylko montaż prostych odcinków kanałów wentylacyjnych bez uwzględnienia kształtek wentylacyjnych.

W poz kst 2.61 – 2.67 „przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe typu S ( Spiro ) o średnicy    wraz z kształtkami wg zestawienia  „ujęto tylko montaż prostych odcinków kanałów wentylacyjnych bez uwzględnienia kształtek wentylacyjnych.

W dołączonych do zapytania załącznikach od nr 1 do nr 8 jest wykaz kształtek wentylacyjnych z załączonego do projektu zestawienia materiałów, które należy uwzględnić w wycenie.

W związku z powyższym prosimy o korektę przedmiarów robót o wielkości wynikające z montażu kształtek wentylacyjnych.

- Przedmiar robót – instalacja wentylacji i klimatyzacji:

W poz kst 2.60; poz. 2.68 „Izolacja kanałów wentylacyjnych płaskich/ okrągłych otuliną z wełny mineralnej np. LAMELA MAT ( Rockwool ) lub równoważnej o gr 10 cm, oraz zabezpieczenie płaszczem z blachy ocynkowanej z wyprofilowanymi dachami o grubości 0/5 mm – ujęto tylko izolację prostych odcinków kanałów wentylacyjnych bez uwzględnienia izolacji kształtek wentylacyjnych.

W związku z powyższym prosimy o korektę przedmiarów robót o wielkości wynikające z izolacji kształtek wentylacyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź do pkt 3 i 4 jest wspólna i wynika z zasad przedmiarowania w opisie KNR-u.

Wg opisu z KNR 2-17 Rozdział 01 „Przewody wentylacyjne i ich uzbrojenie” pkt 5 „Zasady przedmiarowania” wyjaśnia powyższy problem : powierzchnia kształtek służy  do określenia procentowego udziału w ilości przewodów.

Powierzchnia kolan i elementów dodatkowych nie jest doliczana, z tym, że długość kanałów oblicza się w osiach odnóg.

Zestawienie kanałów dotyczy ich rzeczywistych długości, czyli w osiach będzie nieco więcej o ok. 3 – 5 % .

Wielkości wynikające z montażu i izolacji kształtek wentylacyjnych należy przyjąć , zgodnie z wymienionym KNR – 2-17, poprzez zwiększenie ceny jednostkowej zarówno kanałów jak                     i izolacji.

- Prosimy o przesłanie wytycznych dotyczących malowania pasów oddzielających stanowiska postojowe w garażu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Epoksydowa farba do betonu np. : wodna dyspersja żywicy epoksydowej.

- Prosimy o przesłanie specyfikacji dotyczącej odbojnic z garażu Z jakiej stali wykonane są balustrady

Odpowiedź Zamawiającego:

Odbojnice systemowe dla samochodów osobowych – dobrać zgodnie z wymaganiami ogólnie dostępnych na rynku systemów np.: Szymkowiak lub BRP.

Wg rys ZW 2

Typ 1 – Odbojnica przyziemna U skrzynkowa h=100cm, fi 5cm, dł. 38cm

Typ 2 – odbojnica narożna z blachy gr 5mm lub winylowa

Typ 3 – odbojnica liniowa z blachy gr 5mm lub winylowa dł. 150cm

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek