Częstochowa, dnia 14.06.2011 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nt.: „Budowa budynku głównego Wydziału Nauk społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo – dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

W dokumentacji instalacji sanitarnych brak danych dotyczących klap dymowych. Natomiast w przedmiarach robót dot. instalacji wentylacji w poz. 2.17 występują 114 szt. klap dymowych d 160. Z uwagi na brak danych prosimy o podanie typów klap dymowych oraz wyjaśnienie gdzie w części rysunkowej klapy te usytuowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

W projekcie nie występują klapy dymowe DN160 - elementy, o których mowa to przepustnice powietrza DN160 szt.114, które zostały błędnie opisane jako klapy.

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek