Częstochowa, dnia 25.07.2011 r.

KZ-371/69/11

ODPOWIEDZI

NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WRAZ ZE ZMIANĄ SPECYFIKACJI

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

OCIEPLENIE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 13/15

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanie przez wykonawcę dwóch zadań (dwie odrębne umowy) obejmujących termomodernizację budynku wraz z wykonaniem instalacji odgromowej na tym budynku o wartości co najmniej 3 500 000 zł. każde oraz o łącznej kubaturze tych budynków minimum 100 000 m3

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w sposób opisany w zapytaniu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania kubatury lub wartości w ramach dwóch lub więcej zamówień (umów).

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający w tym zakresie wymaga by Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum dwa zamówienia z których każde łącznie obejmowało wykonanie ocieplenia budynku o kubaturze minimum 20 000 m3 i instalacji odgromowej na tym budynku, o wartości co najmniej 2 000 000 zł. brutto każde.

W związku z wprowadzona zmianą SIWZ termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa w dniu 05.08.2011 r. o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:30.

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek