Częstochowa, dnia 28.07.2011 r.

KZ-371/69/11

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nt.: „Ocieplenie budynku dydaktycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Przedmiar robót

- rozdział 5 Stolarka PCy, poz. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 jest:

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV.

Wg SIWZ, rozdz. Xl. pkt 4 Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania wyszczególnionych w dokumentacji projektowej i STWIOR prac polegających na wymianie stolarki okiennej.

Ten zakres prac został już wykonany w roku 2010.

Prosimy o potwierdzenie, że poz. od nr 8.1 do nr 8.6 nie należy wyceniać.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pozycje 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 są objęte przedmiotem zamówienia i dotycza wymiany stolarki drzwiowej balkonowej.

Pozycja 8.6 jest objeta przedmiotem zamówienia i dotyczy osadzenia nowego okna.

W związku z powyższym pozycje 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 należy wycenic.

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek