Częstochowa, dnia 02.08.2011 r.

KZ-371/69/11

ODPOWIEDZI

NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WRAZ ZE ZMIANĄ SPECYFIKACJI

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

OCIEPLENIE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 13/15

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytanie:

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwracamy się do Zamawiającego o zajęcie stanowiska w poniższej kwestii.

Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej i przedmiaru robot, zamieszczonych na stronie Zamawiającego stwierdzamy, że w przedmiarze robót nie ujęto 1570 m2 ocieplenia ściany zachodniej budynku B1 /rys. B-1188-4/.

Prosimy o potwierdzenie, że ocieplenie tej ściany należy uwzględnić w cenie oferty

przedmiotowego zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Docieplenie elewacji zachodniej budynku B1 wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia i należy je ująć w cenie oferty. Przedmiotowy zakres robót został ujęty w dokumentacji projektowej, w tym również w przedmiarze robót – poz. 4.2 B1 rys. 5 w ilości 1845,14 m2 – otwory 653,88 m2 co daje 1191,26 m2.

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek